血氨参数

- 检测对象：全血标本

- 检测方法：干化学法

- 检测项目：血氨浓度

- 检测范围：10-400N-ng/dl

- 检测原理：试纸单波长检测

- 试料供给法：抽气式针筒滴下方式

- 检测时间:≤4min/测试

- 预热时间：≤10s

- 检测形式：常规检测、连续检测、检查检测

- 数据存储量：≥50测试

- 温度补正功能：依靠内藏温度传感器进行自动补正

- 检测环境：温度：10-35℃，湿度：25%-85%RH