附件2:

- 北京市垂杨柳医院门诊手术信息管理系统比选方案

项目概述

门诊手术信息管理系统

项目内容

| 序号 | 名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 门诊手术信息管理系统 | 1套 | 合同签定后4个月内 |

技术要求

| 序号 | 系统模块 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查预约 | 检查排班 | 设置某检查科室某类检查在未来某段时间可预约的检查人次。包括检查时间段(如:10:00-10:30)，该检查时间段最多可安排检查人次。检查排班周期可以是长期的，也可是一段时间内暂时的。并可设置一周内某几天是工作日。 |
| 2 |  | 患者信息登记 | 可通过门诊 /住院号、 医保卡或者查询选择住院(门诊)病人调出 HIS 中病人的 基本信息或者电子申请单。 |
| 3 |  | 检查预约 | 读取检查科室的排班表，将当前检查申请安排在最近的空暇检查时间段。可根据病人需要手工更改检查时间段。安排后可以手工填写预约单，也可以自动打印预约单(含注意事项)。 |
| 5 |  | 预约挂号 | 预约完成以后可获取挂号系统号源（需挂号系统开放号源），帮助患者预约挂号。急诊患者可以当日挂号。 |
| 6 | 检查分诊 | 预约签到 | 对于已预约病人，根据预约信息签到并安排检查。 |
| 7 |  | 自动分诊 | 签到后，自动生成排队号，并打印排队凭证，无需人工操作。并结合大显示屏幕通知病人分配情况，协助病人完成检查。 |
| 8 |  | 分诊调整 | 对因故不能即将检查的病人，可人工调整其分诊排队顺序。对急诊病人，也可提前排队顺序，急诊患者在屏幕上备注“急诊”字样。 |
| 9 |  | 分诊信息显示 | 分诊信息可以显示在病人集中候诊处的大屏幕显示器上。 |
| 10 |  | 语音呼叫 | 分诊台可播放语音叫号。语音信息需能读出病人中文姓名等各种信息。可由用户自行设定。 |
| 11 |  | 准备间二次分诊 | 已接入患者信息可以显示在准备间等待处的大屏幕显示器上。 |
| 12 | 手术安全核查 | 准备间手术信息核查 | 获取并核查患者基本信息、检验检查报告数据、生命体征数据、检查部位、患者文书。所有手术信息在系统确认手术核查信息无误才能进行下一步操作。若有误则进入取消或等待手术状态。患者手术相关信息数据来源：HIS系统获取患者信息、EMR、护理信息、LIS、 PACS、ECG等信息。 |
| 13 |  | 诊间手术信息息核查 | 获取并核查患者基本信息、检验检查报告数据、生命体征数据、检查部位、患者文书。所有手术信息在系统确认手术核查信息无误才能进行下一步操作。若有误则进入取消或等待手术状态。患者手术相关信息数据来源：HIS系统获取患者信息、EMR、护理信息、LIS、 PACS、ECG等信息。 |
| 14 |  | 手术三方核查 | 在麻醉实施前、手术开始前对病人手术相关信息在手术间通过手术医生、护士、麻醉医生进行三方核查确认，保证病人手术安全。 |
| 15 | 诊间工作站 | 接受分诊信息 | 自动接收检查分诊信息。对于本检查间不能做的病人，可以退回分诊台重新分诊。 |
| 16 |  | 查看电子申请单 | 可在工作站查看患者电子申请单信息。 |
| 17 |  | 护理记录 | 可记录术前交接记录、手术安全核查表、手术器械清点记录（与洗消系统进行数据互通）、设备使用登记、医用耗材使用登记。 |
| 18 |  | 全麻复苏记录 | 在患者复苏完成后，系统自动生成交接报告，包括患者的基本信息、检查情况、复苏情况等，方便与病房进行交接。 |
| 19 | 医疗设备管理 | 设备台账查看 | 对接院内HRP（医疗设备管理系统)获取设备台账信息。 |
| 20 |  | 设备使用登记 | 手术室工作人员在使用设备前后，可通过扫描设备上的条形码或二维码进行使用登记，记录使用时间、使用人员、手术名称等信息。这有助于统计设备的使用频率、使用时长等数据，为设备的维护保养和成本核算提供依据。 |
|  | 病理标本管理 | 形成手术区域手术病理标本条码化管理运行，实现手术病理标本的无纸化交接和核查收送，送检全过程规范化、精细化管理，送检流程实时监控。监控各手术病理标本在关键环节节点的信息，实体标本采集、标本封装、标识、暂存、转送、登记、接收、核对、监督等。 |  |
| 21 | 查询统计 | 支持日工作量汇总表统计、人员工作量统计、疾病统计、病理标本日汇总统计、耗材使用记录统计、设备使用记录统计、首台准点开台率统计等 |  |
| 22 | 系统管理 | 系统设置 | 操 作员 管 理，申请 科 室、申请 医 生、检 查 科 室 设置， 其它系统设置。 |
| 23 |  | 权限管理 | 所有重要操作都可设置权限。权限可由用户自行组合定义为各种角色。 |
| 25 |  | 用户登录 | 用户登录系统可支持密码输入校验方式。 |
| 26 |  | 诊间维护 | 设置诊间基本信息 |
| 27 |  | 职工管理 | 获取人事系统职工信息，可维护扩展信息。 |

商务条款

- 本次项目中涉及的系统软件须至少提供原厂两年质保服务（自项目验收之日起）。

- 报价人负责项目相关设备软件的安装、调试及上线，招标单位予以配合。

- 报价人负责与医院现有系统的对接，但不承担第三方收取的因对接工作收取的接口费。

- 报价人有良好的售后服务能力，需提供全年7天24小时服务（电话、远程或现场），并在接到招标人通知后24小时内到达现场。项目验收合格后，每年不低于2次的例行维护及巡检。

- 培训：根据医院的情况制定相关培训方案，课程设置等。所有的培训费用必须计入报价总价。

评分标准

评标方法

本次评标采用综合评分法，报价文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的报价人为中标候选人。

评分标准

| 评分项及评分规则 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  | 10 |
| 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×权重 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 |  |  | 按公式计算评分 |
| 二、技术部分 |  |  | 90 |
| 序号 | 内容 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 产品资质情况 | 报价人自有或租赁的自主知识产权产品： 1.手术数据统计与分析类软件著作权登记证书； 2.手术信息管理类软件著作权登记证书； 3.麻醉信息管理类软件著作权登记证书； 每提供一项目得3分，三项全满足额外得1分，最高10分，不提供不得分。 评分依据: 1.如为自有的，要求提供有效的知识产权证书或官网截图等证明材料作为得分依据。 2.如为租赁的，同时提供租赁（购买）服务合同（合同须体现签署方为投标人）及发票。购买合同及发票时间需在招标公告公示日期之前。 | 10 |
| 2 | 系统功能设计方案 | 根据设计方案响应情况进行评审： 1、业务需求分析、软件架构全面具体，业务流程、系统功能科学完善，得30分； 2、业务需求分析、软件架构较全面具体，业务流程、系统功能较科学完善，得20分； 3、业务需求分析、软件架构不够全面具体，业务流程、系统功能不够科学完善，加10分； 4、业务需求分析、软件架构不全面具体，业务流程、系统功能不科学完善，不得分。 | 30 |
| 3 | 项目实施方案 | 根据实施方案响应情况进行评审： 1、项目组织管理全面具体，项目实施进度安排科学完善，项目质量管理可行性高，得15分； 2、项目组织管理较全面具体，项目实施进度安排较科学完善，项目质量管理可行性较高，得10分； 3、项目组织管理不够全面具体，项目实施进度安排不够科学完善，项目质量管理可行性一般，得5分； 4、项目组织管理不全面具体，项目实施进度安排不科学完善，项目质量管理可行性低，不得分。 | 15 |
| 4 | 售后服务方案 | 根据方案响应情况进行评审： 1、售后服务期限明确，服务方式多样，响应时间及时，售后服务内容科学完善，得15分； 2、售后服务期限较明确，服务方式较多样，响应时间较及时，售后服务内容较科学完善，加10分； 3、售后服务期限不够明确，服务方式不够多样，响应时间不够及时，售后服务内容不够科学完善，加5分； - 4、售后服务期限不明确，服务方式不多样，响应时间不及时，售后服务内容不科学完善，不得分。 | 15 |
| 5 | 类似项目业绩 | （一）评分内容： 2022年1月1日至本项目投标截止日（以合同签订日期为准）报价人具有同类系统开发项目业绩，每提供一个项目得4分，最高得15分。同一项目续签合同的不可重复计分。 （二）评分依据: 1、提供合同关键页（内容至少包括合同首页、服务内容页、签字盖章页）； 2、提供以上证明文件复印件或扫描件，如涉及网站截图或照片等证明材料,需提供清晰图片,均要求加盖报价人公章。未按要求提供有效证明材料或提供不清晰导致评委无法识别的不计得分。 | 20 |