- 全自动血凝分析仪参数

- 检测参数：包含有PT, APTT, Fbg, TT, Extrinsic Factors (II, V, VII, X), Intrinsic Factors (VIII, IX, XI, XII), PS, PC , AT-III, PLG,, FXIII,PI,D-Dimer,vWF:Ag,Vwf：Ac、HIT、Drvvt、SCT、APCR、Hcy、FPS、Anti-Xa等

- 检测通道数: 光学凝固法大于或等于 16 个、发色底物法大于或等于 16 个、 免疫比浊法大于或等于 16 个

- PT 衍生 FIB 法和 Clauss 法带自动再检功能的检测速度: PT 大于或等于 360 个/小时；PT-FIB 大于或等 于 720 个/小时。凝血五项大于等于57个/小时

- 多波长检测：（405nm、535nm、671nm）

- 干扰监测功能：可自动提示溶血、黄疸、乳糜的样本。单机仪器满足：①项目特异性的HIL检测功能，无需专用试剂盒②单机具有样本量不足核查功能；③异常吸样监测（凝块/气泡）

- 凝块探测功能：具备凝块探测功能，可提示样本可能存在凝块。单机仪器满足：①项目特异性的HIL检测功能，无需专用试剂盒②单机具有样本量不足核查功能；③异常吸样监测（凝块/气泡）

- 反应杯：可随时自动连续装载反应杯，不少于800个反应杯

- 任意时间任意位置急诊位，不少于90个。

- 样本位：可同时装载样本数90 个，具有连续进样功能，无需样本位进样器

- 试剂位：不少于60个（ 冷藏位 + 室温位）, 且运行中可随时不间断装载试剂。

- 定标：具有手动和自动定标功能，并在检测过程中可随时查询

- 数据存储：仪器主机可存储≥60000 个患者检测结果，检测结果可以多种方式（Excel，Pdf等）导出保存，并可将数据备份到CD或DVD光盘，包括测试结果及实时在线的凝固曲线

- 可实时显示样本检测剩余时间，样本存储≥10000个

- 可以连接实验室自动化系统（流水线）

- 设置实验项目数≥500个，且250个支持开放

- 提供安全的系统设置，可以实现自动退出系统，二级密码和电子签名设置

- 提供自动审计追踪报告

- 保修期不少于5年