需求详细说明

1.测量类型：腋下。 2.测量精度：±0.1℃。 3.响应时间：≤60秒。 4.显示方式：LCD数字显示（带背光）。 5.功能：蜂鸣提示、自动关机、记忆功能。 6.防护等级：IPX3（防水）。 7.供电方式：纽扣电池（续航≥1年）。 8.材质：食品级ABS+医用探头。 9.消毒：适配医院消毒流程，不易老化。