眼科手术椅（医师）采购需求：

1、国产产品

2、椅面材质:满足医院手术室消毒要求，无缝、易清洁、无卫生死角。产品符合GB/T44466-2024 或GB/T 46489-2025

或IEC60601-2-46(手术台/椅安全)

3、安全、无倾倒风险、具备整体刹车锁定功能

4、座椅高低可调节

5、座椅靠背可调节，能有效贴合支撑术者腰部
6、配件更换:各部件均可拆卸更换

7、电动款必须提供医疗器械注册证(含附件)材料:需耐消毒、抗菌、环保并提供证明文件

*请现场提供样品
